# INFORME DE CALIDAD DEL AGUA DEL EMBALSE RIO TERCERO (Junio de 2025)

Informe I | ANEXO II

Dr. Matías BONANSEA, Dra. Anabella FERRAL, Dr. Lucio PINOTTI, Lic. Sofía GUTIERREZ, Geol. Mariana CORREA, Lic. Facundo PARODI, Dra. Rocío GUIDO, MsC. Giuliana BELTRAMONE, Lic. Sofía PANA, Lic. Francisco NEMIÑA, MsC. Víctor GAUTO, MsC. Facundo BONINO, Esp. Joel CARREÑO, Lic. Rossana VILLALBA

2025-10-13

A Solicitud de la Autoridad de Cuencas Julio de 2025

# 1. Consideraciones generales

En el marco del Programa de Monitoreo Sistemático de la Calidad del Agua del Embalse Río Tercero, y a solicitud de la Autoridad de Cuencas, el día 19 de junio de 2025 se realizó la campaña de muestreo correspondiente a dicho mes, con el fin de monitorear y determinar el estado trófico y la calidad de sus aguas.

En estas campañas se monitorearon 11 sitios de muestreo predeterminados, en los cuales se evaluaron distintas variables físicas, químicas y biológicas a nivel sub-superficial (figura 1.1).

Figura 1.1: Localización de sitios de muestreo

Las campañas de muestreo fueron coordinadas por personal del Instituto de Ciencia de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA, CONICET-UNRC) y la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto (FCEFQyN, UNRC). Además, se contó con el apoyo del Instituto Gulich (IG, UNC-CONAE), el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba y la Fundación Río Ctalamochita. La embarcación y personal especializado fue aportado por el Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba y por la Dirección de Seguridad Náutica (DSN) provincial.

La campaña de muestre comenzó a las 10.00 hs y finalizó a las 13.30 hs. El día presentó condiciones meteorológicas óptimas para la realización del mismo. La temperatura ambiente registrada fue de 6 °C, los vientos de 4 km/h de intensidad, con dirección nor-noroeste (NNO).

El embalse presentó una coloración del agua clara, sin registrarse la presencia de florecimientos de algas/cianobacterias importantes en su superficie (figura 1.2).

Figura 1.2: Condición del agua del embalse

A partir de los datos aportados por https://www.cba.gov.ar/nivel-dediques-y-embalses/, se determinó que en la fecha de muestreo el embalse presentó una cota de 45.8 m, localizándose 0.72 m por debajo de la cota vertedero (figura 1.3 (a)). Se estima que, en la fecha monitoreada, el embalse alcanzó una superficie aproximada de 4134 ha, es decir, 366 ha menos que la superficie correspondiente a la cota del vertedero (4500 ha). En base al análisis temporal de la cota del embalse generada para el período comprendido entre los años 2010 a 2025, se observa que el nivel actual es la esperable para la época del año (figura 1.3 (b)).

(a) Nivel de cota vertedero del último año.

(b) Tendencia de cota (2010-2025).

Figura 1.3

Se espera que el nivel de agua continúe descendiendo hasta los meses de octubre-noviembre que es cuando alcanza los valores de cota mínimos, para luego aumentar el nivel embalsado producto de la regulación del mismo y las precipitaciones en la cuenca. Esta tendencia coincide con lo que se registra en los demás embalses de la provincia.

# 2. Mediciones y observaciones a campo

La Tabla 2.1 muestran los registros de la variables medidas In-situ en el embalse Río Tercero durante la última campañas de muestreo.

Tabla 2.1: Determinaciones fisico-químicas básicas obtenidas para el embalse Río Tercero Junio de 2025. sitio_etq; temp; pH; od; ds; sdt; turb; ce; cla; cla_c. Unidades; °C; -; mg/L; m; ppm; UNT; µS/cm; mg/m^3; mg/m^3. Club Almafuerte; 14; 7.27; 7.1; 5.5; 80.6; 0.09; 118.9; 5.7; 1.1. Hoteles; 14; 7.74; 8.21; 5; 79; 0.49; 118.1; 6; 1.5. Garganta; 14.1; 7.73; 7.3; 4; 81.8; 0.18; 124; 4.1; 1.1. Entrada ríos y CNE; 15.7; 7.73; 8.5; -; 83.2; 0.13; 125.1; 2.3; 0.7. Canal de enfriamiento; 18.9; 7.69; 7.4; -; 79.4; 0.17; 119.6; 2.4; 0.8. Confluencia ríos; 17.9; 7.7; 7.4; -; 81.8; 0.2; 122.7; 6.1; 1.1. Ingreso Grande; 15.2; 7.76; 7.6; 3.8; 81.6; 0.34; 122.5; 2.7; 1.1. Ingreso Santa Rosa; 14.4; 7.75; 7.5; -; 83.5; 0.31; 122; 2.6; 1.5. Centro; 14.5; 7.75; 9.5; 5.5; 82.8; 0.23; 124.6; 2.3; 1.1. Villa del dique; 14.6; 7.83; 8; 4.5; 78.9; 0.25; 118.7; 4.9; 1.1. Prensa; 14.7; 7.76; 8.3; 5.5; 76; 0.2; 115; 3.5; 0.8. MEDIA; 15.3; 7.7; 7.9; 4.8; 80.8; 0.2; 121; 3.9; 1.1. DESVÍO ESTÁNDAR; 1.6; 0.1; 0.7; 0.7; 2.3; 0.1; 3.2; 1.6; 0.3. MÍNIMO; 14; 7.3; 7.1; 3.8; 76; 0.1; 115; 2.3; 0.7. MÁXIMO; 18.9; 7.8; 9.5; 5.5; 83.5; 0.5; 125.1; 6.1; 1.5.

La figura 2.1 muestra la dinámica de las principales variables medidas durante esta campaña, su comparación con el mes anterior (Mayo 2025) y el mismo mes del año previo (Junio de 2024).

Figura 2.1: Variación temporal de las variables medidas a campo

La Tabla 2.2 muestra las concentraciones de aniones, cationes y nutrientes más importantes registrados para dicho monitoreo. Para este análisis, se evaluó un sitio representativo de cada Lóbulo del embalse, con el fin de obtener una visión general de la calidad del agua en todo el reservorio.

Tabla 2.2: Determinaciones fisico-químicas básicas obtenidas para el embalse Río Tercero Junio de 2025. Determinación; Unidad; SM 9: Centro; SM 11: Presa; Límite de aptitud. Color; -; Incoloro; Incoloro; Incoloro. Olor; -; Inodoro; Inodoro; Inodoro. pH; -; 7,85; 8,02; 6,5-8,5. Conductividad a 25 °C; μS/cm; 162,3; 150,5; -. Carbonato; mg/L; 0; 0; -. Bicarbonato; mg/L; 78,8; 73,5; -. Sulfato; mg/L; 8,0; 7,4; 400 mg/L. Cloruro; mg/L; 2,9; 5,7; 350 mg/L. Sodio; mg/L; 13,1; 12,4; -. Potasio; mg/L; 4,0; 4,0; -. Calcio; mg/L; 7,2; 7,2; -. Magnesio; mg/L; 3,4; 2,9; -. Nitrato; mg/L; < 1,0; < 1,0; 45 mg/L. Fluoruro; mg/L; < 0,1; < 0,1; 1,3 mg/L. Arsénico; μg/L; 4,4; 6,6; 10 μg/L. Dureza total; meq/L; 0,6; 0,6; 400 ppm. Alcalinidad TA; meq/L; 0; 0; -. Alcalinidad TAC; meq/L; 1,3; 1,2; -. RAS; -; 1,0; 1,0; -.

A partir del análisis estadístico de los datos medidos a campo, se observó una zonificación en la calidad del agua del embalse. En el Lóbulo Oeste se observaron los valores más elevados de CE y SDT (ANOVA, p-test < 0.05). Esta tendencia también se evidenció en las variables Temp, pH y Turb, aunque sin encontrarse diferencias significativas (ANOVA, p-test > 0.05).

Por el contrario, las variables OD, DS, Cl-a y Cl-aCiano evidenciaron registros más elevados en el Lóbulo Este que en el Oeste, aunque no se registraron diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, p-test > 0.05).

El análisis realizado hace suponer una mayor concentración de sólidos en el Lóbulo Oeste del embalse, probablemente asociado al aporte de sedimentos por parte de los ríos tributarios. En contraste, el Lóbulo Este presentó características ópticas compatibles con una mayor productividad primaria y una coloración verdosa del agua.

Cabe destacar que se registraron concentraciones inusualmente elevadas de nutrientes. Sin embargo, la fiabilidad de estos datos está siendo sometida a verificación con el laboratorio responsable del análisis, ya que los mismos exceden significativamente los rangos promedio registrados con anterioridad en este reservorio.

La determinación geo-química del agua evidenció que en todo el embalse la calidad del agua se clasificó como duce, blanda y bicarbonatada sódica-cálcica.

En cuanto a la clasificación para distintos usos, el agua del embalse se clasificó como deficiente en sales para ganadería (Bavera et al. 2001). Mientras que, para consumo humano, se determinó que los elementos y propiedades analizadas cumplen con los límites recomendados por el Código Alimentario Argentina (CAA) y por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. Sin embargo, para alcanzar la definición de aptitud para consumo humano se debe complementar con el análisis microbiológico correspondiente.

A continuación se detalla la dinámica de las principales variables medidas:

- Temperatura del agua (Temp): Durante el mes de Junio esta variable presentó una media de 15.3 ± 1.6 °C. Al corresponder a la estación climática de Otoño, la temperatura del agua estuvo por debajo de la temperatura media de referencia del embalse registrada para el período 2015-2024 (19.8 ± 5.5 °C) (figura 2.2).

Figura 2.2: Variación temporal de la temperatura del agua del embalse

- Transparencia del agua (DS): La transparencia del agua medida con el disco de Secchi, registró un valor medio de (4.8 ± 0.7 m), con un amplio rango comprendido entre los 3.8 m en el Lóbulo Oeste (SM 7) y 5.5 m en el Lóbulo Este (SM 1 y 11).

Se observa una relación directa entre los valores recolectados a campo con aquellos estimados por teledetección (Figura 8). El Lóbulo Oeste presentó los valores más bajos y heterogéneos de transparencia del agua debido al ingreso de sólidos por parte de los ríos tributarios, lo que genera una disminución de la transparencia del agua. Por su parte, el Lóbulo Este presentó los registros más altos y homogéneos de transparencia, lo que coincide con la dinámica general de este reservorio (Bonansea et al. 2019).

En cuanto al análisis temporal, durante los últimos meses se está observando un aumento progresivo en la transparencia del agua. Los datos registrados durante el último monitoreo están muy por encima del valor medio de referencia del embalse (1.8 ± 0.9 m), y del valor medio registrado en Junio 2024 el cual fue de 3.0 ± 1.1m (figura 2.3).

Figura 2.3: Variación temporal de la transparencia del agua del embalse

- Concentración de Clorofila-a (Cl-a): Esta variable registró concentraciones bajas en todo el reservorio, sin encontrarse floraciones de algas/ cianobacterias en la superficie del mismo. La media registrada fue de 3.9 ± 1.6 mg/m3, estando por debajo de la media de referencia para este reservorio (11.3 ± 12.4 mg/m3). Las concentraciones más bajas de Cl-a (2.3 mg/m3), se registraron en la zona del Centro (SM 9) y donde confluyen los ríos Quillinzo, La Cruz y el canal de enfriamiento de la Central Nuclear (SM 4). El valor más alto (6.1 mg/m3) se midió en la zona de los ríos tributarios La Cruz y Quillinzo (SM 6).

El procesamiento satelital confirmó el comportamiento de los datos recolectados a campo (Figura 10). En este sentido, se observó una distribución cuasi-homogenea en toda la superficie del embalse, con concentraciones relativamente bajas para toda la superficie del mismo.

El análisis satelital además mostró lo que podría ser un florecimiento de cianobacterias en el centro del embalse (SM 9). Sin embargo, el mismo presentó concentraciones bajas y no fue diferenciado durante la campaña de monitoreo.

La dinámica temporal de esta variable (figura 2.4), mostró un descenso de la concentración de clorofila-a, lo que puede estar asociado a la época del año. El descenso de esta variable también puede influir en el aumento de la transparencia del agua.

Figura 2.4: Variación temporal de la concentración de clorofila-a en el embalse

- Concentración de Clorofila-a de Cianobacetrias (Cl-aCiano): Esta variable presentó valores muy bajos para toda la superficie del embalse (1.1 ± 0.3 mg/m3), con valores máximos que solo alcanzaron los 1.5 mg/m3 en la zona de desembocadura del rio tributario Santa Rosa (SM 8) (Figura 12).

# 3. Recuento de fitoplancton

En base a la evaluación de la abundancia de fitoplancton (figura 3.1) se observa que, aunque en baja densidad, las cianobacterias (Cyanophytas) son el grupo que más contribuyen a la biomasa total del embalse.

Figura 3.1: Distribución espacial de los principales grupos fitoplanctónicos medidos en el embalse durante la última campaña de monitoreo

Coincidiendo con la información satelital, se observó que las concentraciones más importantes de fitoplancton se encontraron en el Lóbulo Este (SM 1 y 2). En estos sitios se encontraron dominancia de cianobacterias (Cyanophytas). Este grupo fitoplanctónico también estuvo presente, aunque en menor proporción, en la zona de ingreso de los ríos tributarios Grande y Santa Rosa (SM 7 y 8).

Las diatomeas (Chrysophytas) estuvieron presentes en todos los sitios, pero en menor proporción que las cianobacterias. Mientras que los grupos representados por criptófitas (Pyrrophytas) y clorófitas (Chlorophytas) presentaron valores muy bajos en todo el embalse, sin encontrarse diferencias entre los sitios de muestreo y aportando muy poco a la abundancia general del reservorio.

# 4. Determinación del estado trófico

Si bien la evaluación trófica se realiza como un valor promedio de todo un año monitoreado, al realizar una estimación mensual del Índice de Estado Trófico (TSI, Carlson 1977), se determinó que en los últimos meses el embalse está presentando una disminución en su estado trófico. Cabe mencionar que para este análisis no se consideró la variable fósforo total, ya que la concentración medida es atípica.

En la actualidad, el embalse se encuentra en una situación mesotrófica baja. Esto, además de estar favorecido por la estación climática de Otoño, está estrechamente relacionado con los altos valores de transparencia del agua y bajas concentraciones de clorofila-a que se vienen registrando en las últimas campañas de monitoreo (figura 4.1).

Figura 4.1: Distribución espacial de los principales grupos fitoplanctónicos medidos en el embalse durante la última campaña de monitoreo

# Consideraciones finales

A partir del análisis generado con la información de campo y en base a la información satelital se observó que durante el mes de Junio de 2025 el embalse Río Tercero presentó una buena calidad del agua y una condición de mesotrófía baja. Las variables medidas mostraron un comportamiento normal. Se destaca un aumento en la transparencia del agua progresivo desde los últimos meses. Además, se registró elevadas concentraciones de nutrientes: Sin embargo estas mediciones están siendo evaluadas.

Este trabajo constituye un estudio sistemático y a largo plazo realizado por el Grupo de Monitoreo de Aguas Superficiales Interiores (GMASI) conformado por investigadores y becarios del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA, CONICET-UNRC) y del Instituto Gulich (UNC-CONAE), junto a la colaboración de distintas instituciones con el fin de obtener datos adecuados para una correcta evaluación de la calidad del agua del embalse Río Tercero.

Debido a la importancia social, económica y ecológica de este cuerpo de agua, es importante seguir monitoreando la calidad del agua y estado trófico del mismo, ya sea para obtener un mejor conocimiento del mismo, como así también para detectar o predecir cualquier modificación leve en las variables estudiadas, lo que podría traducirse en un desequilibrio del sistema. Los autores de este informe agradecen la participación de las diferentes instituciones en la realización y logística de los muestreos de rutina.

Figura 4.2: Variación espacial de la temperatura del agua del embalse

# Referencias bibliográficas

[1] 	G. A. Bavera et al., «Manual de aguas y aguadas para el ganado», 2001.

[2] 	M. Bonansea et al., «Evaluating the feasibility of using Sentinel-2 imagery for water clarity assessment in a reservoir», Journal of South American Earth Sciences, vol. 95, p. 102265, 2019.

[3] 	R. E. Carlson, «A trophic state index for lakes», Limnology and oceanography, vol. 22, n.º 2, pp. 361-369, 1977.